## Slide 1
M
SIMBOLOGIA
Modulo fotovoltaico
Micro-inversor
Cable de tierra
Medidor bifásico. bidireccional
Desconectador
Diagrama realizado para el proyecto del
Sr. JOSE ERNESTO VARGAS ALCARAZ
DATOS DE LOS PANELES
6 módulos fotovoltaicos marca CANADIAN SOLAR CS3U-450P
DATOS DE ENTRADA DEL MICROINVERSOR MI-1200
Potencia de Módulo PV Recomendada 250Wp-375Wp+
Rango de Voltaje MPPT 32V-48VDC
Rango de Voltaje de Operación 16-60VDC
Voltaje de Entrada Máximo 22VDC
Corriente de Entrada Máxima 4*10.5
Corriente de Cortocircuito de Entrada 4*15ADC
DATOS DE SALIDA
Potencia Máxima de Salida Continua 1200W
Voltaje de Salida Nominal 208/240VAC
Corriente de Salida Nominal 6.32/6A a.c
Rango de Voltaje de Salida Ajustable 16-60Vdc
Rango de Frecuencia de Salida Ajustable 60Hz/59.3-60.5Hz
M
Cable de tierra
Desconectador
Centro de carga
Cable de tierra
CABLE FOTOVOLTAICO
(CA-10)